| Система выпуска сметной документации A0 v. 2.4.15.10 Copyright InfoStroy Ltd. | Образец №4 |
| --- | --- |
| Благоустройство территории г. ЛУГА |
| (наименование стройки) |
| Ленинградская область, г. Луга. |
| (наименование объекта) |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1 |
| Озеленение. Благоустройство дворовой территории. Двор №20 п. Скреблово |
| Основание: | ТСНБ-ЛО |
| Сметная стоимость | 799035 | руб. |
| Средства на оплату труда | 145115 | руб. |
| Нормативная трудоемкость | 979 | чел. час. |
| Смета составлена в ценах сентябрь 2017 года |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Озеленение территории |
| 1 | ТЕР- 47- 01- 046- 03 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом ОЗП=528,3*9,39*1,15 МЗ=829,5*7,38 ЭМ=7,46*7,28*1,25 ЗПМ=1,72*1,25 Козп=9,39 Кмат=7,38 Кэм=7,28 (Инд_ЛО2014_09_2017)Козп=1,15 Кэм=1,25 Кзпм=1,25 (МДС 81- 35.2004 п. 4.7) НР= 115%*0,85 СП= 90%*0,8 | 7 | 11894,45 | 67,89 | 83261 | 39934 | 475 | 40,34 | 282,39 |
|  |  |  | 100м2 | 5704,85 | 20,19 |  |  | 141 |  |  |
| 2 | ТЕР- 47- 01- 046- 04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную ОЗП=602,4*9,39*1,15 МЗ=829,5*7,38 Козп=9,39 Кмат=7,38 (Инд_ЛО2014_09_2017)Козп=1,15 Кэм=1,25 Кзпм=1,25 (МДС 81- 35.2004 п. 4.7) НР= 115%*0,85 СП= 90%*0,8 | 3 | 12626,73 |  | 37880 | 19515 |  | 46 | 138 |
|  |  |  | 100м2 | 6505,02 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР- 47- 01- 046- 06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную ОЗП=96,02*9,39*1,15 МЗ=282,22*2,18 ЭМ=355,49*5,83*1,25 ЗПМ=57,51*1,25 Козп=9,39 Кмат=2,18 Кэм=5,83 (Инд_ЛО2014_09_2017)Козп=1,15 Кэм=1,25 Кзпм=1,25 (МДС 81- 35.2004 п. 4.7) НР= 115%*0,85 СП= 90%*0,8 | 10 | 4242,74 | 2590,63 | 42427 | 10369 | 25906 | 6,89 | 68,88 |
|  |  |  | 100м2 | 1036,87 | 675,02 |  |  | 6750 |  |  |
| 4 | ТЕР- 47- 01- 031- 10 | Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди механизированным способом с добавлением растительной земли до 100% ОЗП=190,05*9,39*1,15 МЗ=193,55*7,38 ЭМ=16,92*2,31*1,25 ЗПМ=2,45*1,25 Козп=9,39 Кмат=7,38 Кэм=2,31 (Инд_ЛО2014_09_2017)Козп=1,15 Кэм=1,25 Кзпм=1,25 (МДС 81- 35.2004 п. 4.7) НР= 115%*0,85 СП= 90%*0,8 | 15 | 3529,51 | 48,86 | 52943 | 30784 | 733 | 14,78 | 221,66 |
|  |  |  | 10м траншей | 2052,25 | 28,76 |  |  | 431 |  |  |
| 5 | ТЕР- 47- 01- 033- 02 | Посадка кустарников- саженцев в живую изгородь двухрядную ОЗП=223,21*9,39*1,15 МЗ=2,27*3,65 ЭМ=36,33*5,83*1,25 ЗПМ=5,88*1,25 Козп=9,39 Кмат=3,65 Кэм=5,83 (Инд_ЛО2014_09_2017)Козп=1,15 Кэм=1,25 Кзпм=1,25 (МДС 81- 35.2004 п. 4.7) НР= 115%*0,85 СП= 90%*0,8 | 15 | 2683,37 | 264,75 | 40251 | 36156 | 3971 | 15,1 | 226,49 |
|  |  |  | 10м живой изгороди | 2410,33 | 69,02 |  |  | 1035 |  |  |
| 6 | 414- 0209 ТССЦ_ЛО2014_09_2017 | Кизильник (разные виды) | 750 | 394,1 |  | 295575 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Раздел 1. Озеленение территории | 552337 | 136758 | 31085 |  | 937,43 |
|  | 8357 |  |  |
|  | Прямые затраты |  | 552337 |  |
|  | Основная зарплата |  | 136758 |  |
|  | Эксплуатация машин |  | 31085 |  |
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  | 8357 |  |
|  | Материальные затраты |  | 384494 |  |
|  | Материалы по справочникам |  | 295575 |  |
|  | Накладные расходы |  | 142214 |  |
|  | Сметная прибыль |  | 104484 |  |
|  | Итого по разделу |  | 799035 |  |
| Итого по смете: | 552337 | 136758 | 31085 |  | 937,43 |
|  | 8357 |  |  |
|  | Итого по смете |  | 799035 |  |
|  | НДС 18% | 18 % | 143826 |  |
|  | ИТОГО с учетом НДС |  | 942861 |  |