«Согласовано»

Глава администрации Скребловского сельского поселения Шустрова Е.А.

30.07.2020 года

«Утверждено» Решением Совета депутатов Скребловского сельского поселения от 30.07.2020 года №68

ПЛАН

приведения источников наружного противопожарного водоснабжения
населенных пунктов Скребловского сельского поселения в технически исправное состояние

на 2020 - 2029 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | местонахождение | водоисточник | состояние на 31.05.2020г. | замечания | Годвыделенияденежныхсредств | - Выделяемая сумма | Годустранениязамечаний | Срокпринятия на баланс СИ |
| 1 | п. Скребловозаезд от детского сада | ЕПВ (озеро) | Не исправен | Нет указателя, разворотной площадки | 2021 | 25 т.р. | 2021 |  |
| 2 | д. Александровка | отсутствует |  |  | 2028 | 250 т.р. | 2028 обустройство пожарного водоема (ИВ 25 м3) | 2029 |
| 3 | д. Боднево |  |  | Нет дороги | 2028 | 250 т.р. | 2028 обустройство пожарного водоема (ИВ 25 м3) | 2029 |
| 4 | д. Б. Шатновичи при въезде справа кирпичное здание, скважина 6,5 м3 | скважина (6,5 м3) | исправен |  | 2021 | 250 т.р. | 2021 обустройство пожарного водоема (ИВ 25 м3) | 2022 |
| 5 | Д. Броднапротив, памятника 11еизвестному солдату | ЕПВ (озеро) | исправен |  |  |  |  |  |
| По ул. Центральная д. 28 | ИПВ (25 м3) | исправен |  |  |  |  |  |
| 6 | д. Бутковичи с права при въезде | ИВ (100м3) | Не исправен | Нет отбойника. | 2021 | 75 т.р. | 2021 |  |
| 7 | д. Ванино Поле | отсутствует |  |  | 2028 | 250 т.р. | 2028 обустройство пожарного водоема (ИВ 25 м3) | 2029 |
| 8 | д. Великое Село | отсутствует |  |  | 2028 | 250 т.р. | 2028 обустройство пожарного водоема (ИВ 25 м3) | 2029 |
| 9 | д. Голубково ул. Озерная д.4 | ИПВ (80м3) | Не исправен | Нет подъезда | 2022 | 50 т.р. | 2022 |  |
| У остановки | ИПВ 25 м3 | исправен |  |  |  |  | 2021 |
| 10 | д. Госткино справа при въезде от Кр. Вала, ул. Центральная д. 1 | ИПВ (50м3) | исправен |  | 2021 | 250 т.р. | 2021обустройство пожарного водоема (ИВ 25 м3) | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ГЭС - 1 | отсутствует | . |  | 2028 | 250 т.р. | 2028 обустройство пожарного водоема (ИВ 25 м3) | 2029 |
| 12 | д. Домкино при въезде от Киевского шоссе справа | ИПВ (2 емкости по 80м3) | исправен |  | 2021 | 250 т.р. | 2021 обустройство пожарного водоема (ИПВ 25 м3) | 2022 |
| 13 | д.Задубье | отсутствует |  |  | 2028 | 250 т.р. | 2028 обустройство пожарного водоема (ИВ 25 м3) | 2029 |
| 14 | д. Заречье | отсутствует |  |  | 2029 | 250 т.р. | 2029 обустройство пожарного водоема (ИВ 25 м3) | 2030 |
| 15 | д. Заорешьеза магазином налево250м. | ЕПВ (озеро) | исправен | Зимой забор затруднителен |  |  |  |  |
| 16 | д. Калгановка при въезде слева | ИПВ (емкость 50м3) | исправен |  |  |  |  |  |
| За домом 4 | Водонапорнаябашня | исправен | Нет указателя |  |  |  |  |
|  | У пилорамы | ИПВ (емкость 25 м3) | исправен |  |  | 50 т.р.  | 2021Обустройства подъезда и отбойника |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | д. Красный Октябрь | отсутствует |  |  | 2029 | 250 т.р. | 2029 обустройство пожарного водоема (ИВ 25 м3) | 2030 |
| 18 | д. М. Шатновичи | отсутствует |  |  | 2029 | 250 т.р. | 2029 обустройство пожарного водоема (ИВ 25 м3) | 2030 |
| 19 | д. Межозерный за ДК со стороны Ст.Середки | ЕПВ (озеро) | исправен |  |  |  |  |  |
| 20 | д. Наволок у часовни | ИПВ (пруд) | исправен |  | 2022 | 250 т.р. | 2021 обустройство пожарного водоема (ИПВ 25 м3) | 2022 |
| У памятника  | ИПВ (емкость 10м3) | исправен |  |  |  |  |  |
| 21 | д. Надевицы | Отсутствует |  |  | 2029 | 250 т.р. | 2029 обустройство пожарного водоема (ИВ 25 м3) | 2030 |
| 22 | д. Невежицы | Отсутствует |  |  | 2029 | 250 т.р. | 2029 обустройство пожарного водоема (ИВ 25 м3) | 2030 |
| 23 | д. Новая Середка в конце деревни | ИПВ (20м3) | Не исправен | Нет отбойника. | 2021 | 25 т.р. | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | д. Новый Брод | отсутствует |  |  |  |  | Есть ЕПВ (озеро Врево у моста , перед д. Брод) |  |
| 25 | д. Петровская Горкапри въезде налево | ИПВ (100м1) | Не исправен | Нет отбойника. | 2022 | 25 т.р. | 2022 установка отбойника  |  |
| 26 | д. Раковичи от второго въезда справа 150м. | ИПП (емкость 25м3) | исправен |  |  |  |  |  |
|  | от водонапорной башни 300м | ИПВ (50м3) | Не исправен | Нет отбойника. | 2023 | 25 т.р. | 2023Установка отбойника |  |
|  | В конце деревни направо | ИПВ (60м3) | исправен |  |  |  |  |  |
| 27 | д. Рассохи | Отсутствует |  |  | 2029 | 250 т.р. | 2029 обустройство пожарного водоема (ИВ 25 м3) | 2030 |
| 28 | д. Репьив начале деревни справа | ИПВ(емкость 25м3) | исправен |  |  |  |  |  |
| 29 | Санаторий Красный вал | Имеется на территории ФГБУ ФОС санаторий «Красный Вал» |  |  |  |  |  |  |
| 30 | д. Старая Середкапо ул. Центральная у ТП | ИПВ(емкость 25м3) | исправен |  | 2021 | 250 т.р. | 2021 обустройство пожарного водоема (ИПВ 25 м3) | 2022 |
| 31 | д. Чайково | отсутствует |  |  | 2029 | 250 т.р. | 2029 обустройство пожарного водоема (ИВ 25 м3) | 2030 |
| 32  | д. Череменец | отсутствует |  |  | 2029 | 250 т.р. | 2029 обустройство пожарного водоема (ИВ 25 м3) | 2030 |
| 33 | д. Югостицыпри въезде слева на перекрестке | ИПВ(емкости 2шт по 10м3) | исправен |  |  |  |  |  |