«Согласовано»

Глава администрации Скребловского сельского поселения Шустрова Е.А.

30.07.2020 года

«Утверждено» Решением Совета депутатов Скребловского сельского поселения от 30.07.2020 года №68

ПЛАН

приведения источников наружного противопожарного водоснабжения  
населенных пунктов Скребловского сельского поселения в технически исправное состояние

на 2020 - 2029 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | местонахождение | водоисточник | состояние на 31.05.2020г. | | замечания | Год  выделения  денежных  средств | - Выделяемая сумма | Год  устранения  замечаний | Срок  принятия на баланс СИ |
| 1 | | п. Скреблово  заезд от детского сада | ЕПВ (озеро) | Не исправен | | Нет указателя, разворотной площадки | 2021 | 25 т.р. | 2021 |  |
| 2 | | д. Александровка | отсутствует |  | |  | 2028 | 250 т.р. | 2028 обустройство пожарного водоема (ИВ 25 м3) | 2029 |
| 3 | д. Боднево |  |  | | Нет дороги | 2028 | 250 т.р. | 2028 обустройство пожарного водоема (ИВ 25 м3) | 2029 |
| 4 | д. Б. Шатновичи при въезде справа кирпичное здание, скважина 6,5 м3 | скважина (6,5 м3) | исправен | |  | 2021 | 250 т.р. | 2021 обустройство пожарного водоема (ИВ 25 м3) | 2022 |
| 5 | | Д. Брод  напротив, памятника 11еизвестному солдату | ЕПВ (озеро) | исправен | |  |  |  |  |  |
| По ул. Центральная д. 28 | ИПВ (25 м3) | исправен | |  |  |  |  |  |
| 6 | | д. Бутковичи с права при въезде | ИВ (100м3) | Не исправен | | Нет отбойника. | 2021 | 75 т.р. | 2021 |  |
| 7 | | д. Ванино Поле | отсутствует |  | |  | 2028 | 250 т.р. | 2028 обустройство пожарного водоема (ИВ 25 м3) | 2029 |
| 8 | | д. Великое Село | отсутствует |  | |  | 2028 | 250 т.р. | 2028 обустройство пожарного водоема (ИВ 25 м3) | 2029 |
| 9 | | д. Голубково ул. Озерная д.4 | ИПВ (80м3) | | Не исправен | Нет подъезда | 2022 | 50 т.р. | 2022 |  | |
| У остановки | ИПВ 25 м3 | | исправен |  |  |  |  | 2021 | |
| 10 | | д. Госткино справа при въезде от Кр. Вала, ул. Центральная д. 1 | ИПВ (50м3) | | исправен |  | 2021 | 250 т.р. | 2021  обустройство пожарного водоема (ИВ 25 м3) | 2022 | |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 11 | | ГЭС - 1 | отсутствует | | . |  | 2028 | 250 т.р. | 2028 обустройство пожарного водоема (ИВ 25 м3) | 2029 | |
| 12 | | д. Домкино при въезде от Киевского шоссе справа | ИПВ (2 емкости по 80м3) | | исправен |  | 2021 | 250 т.р. | 2021 обустройство пожарного водоема (ИПВ 25 м3) | 2022 | |
| 13 | | д.Задубье | отсутствует | |  |  | 2028 | 250 т.р. | 2028 обустройство пожарного водоема (ИВ 25 м3) | 2029 | |
| 14 | | д. Заречье | отсутствует | |  |  | 2029 | 250 т.р. | 2029 обустройство пожарного водоема (ИВ 25 м3) | 2030 | |
| 15 | | д. Заорешье  за магазином налево  250м. | ЕПВ (озеро) | | исправен | Зимой забор затруднителен |  |  |  |  | |
| 16 | | д. Калгановка при въезде слева | ИПВ (емкость 50м3) | | исправен |  |  |  |  |  | |
| За домом 4 | Водонапорная  башня | | исправен | Нет указателя |  |  |  |  | |
|  | | У пилорамы | ИПВ (емкость 25 м3) | | исправен |  |  | 50 т.р. | 2021  Обустройства подъезда и отбойника |  | |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 17 | | д. Красный Октябрь | отсутствует | |  |  | 2029 | 250 т.р. | 2029 обустройство пожарного водоема (ИВ 25 м3) | 2030 | |
| 18 | | д. М. Шатновичи | отсутствует | |  |  | 2029 | 250 т.р. | 2029 обустройство пожарного водоема (ИВ 25 м3) | 2030 | |
| 19 | | д. Межозерный за ДК со стороны Ст.Середки | ЕПВ (озеро) | | исправен |  |  |  |  |  | |
| 20 | | д. Наволок у часовни | ИПВ (пруд) | | исправен |  | 2022 | 250 т.р. | 2021 обустройство пожарного водоема (ИПВ 25 м3) | 2022 | |
| У памятника | ИПВ (емкость 10м3) | | исправен |  |  |  |  |  | |
| 21 | | д. Надевицы | Отсутствует | |  |  | 2029 | 250 т.р. | 2029 обустройство пожарного водоема (ИВ 25 м3) | 2030 | |
| 22 | | д. Невежицы | Отсутствует | |  |  | 2029 | 250 т.р. | 2029 обустройство пожарного водоема (ИВ 25 м3) | 2030 | |
| 23 | | д. Новая Середка в конце деревни | ИПВ (20м3) | | Не исправен | Нет отбойника. | 2021 | 25 т.р. | 2021 |  | |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 24 | | д. Новый Брод | отсутствует | |  |  |  |  | Есть ЕПВ (озеро Врево у моста , перед д. Брод) |  | |
| 25 | | д. Петровская Горка  при въезде налево | ИПВ (100м1) | | Не исправен | Нет отбойника. | 2022 | 25 т.р. | 2022 установка отбойника |  | |
| 26 | | д. Раковичи от второго въезда справа 150м. | ИПП (емкость 25м3) | | исправен |  |  |  |  |  | |
|  | | от водонапорной башни 300м | ИПВ (50м3) | | Не исправен | Нет отбойника. | 2023 | 25 т.р. | 2023  Установка отбойника |  | |
|  | | В конце деревни направо | ИПВ (60м3) | | исправен |  |  |  |  |  | |
| 27 | | д. Рассохи | Отсутствует | |  |  | 2029 | 250 т.р. | 2029 обустройство пожарного водоема (ИВ 25 м3) | 2030 | |
| 28 | | д. Репьи  в начале деревни справа | ИПВ  (емкость 25м3) | | исправен |  |  |  |  |  | |
| 29 | | Санаторий Красный вал | Имеется на территории ФГБУ ФОС санаторий «Красный Вал» | |  |  |  |  |  |  | |
| 30 | | д. Старая Середка  по ул. Центральная у ТП | ИПВ  (емкость 25м3) | | исправен |  | 2021 | 250 т.р. | 2021 обустройство пожарного водоема (ИПВ 25 м3) | 2022 | |
| 31 | | д. Чайково | отсутствует | |  |  | 2029 | 250 т.р. | 2029 обустройство пожарного водоема (ИВ 25 м3) | 2030 | |
| 32 | | д. Череменец | отсутствует | |  |  | 2029 | 250 т.р. | 2029 обустройство пожарного водоема (ИВ 25 м3) | 2030 | |
| 33 | | д. Югостицы  при въезде слева на перекрестке | ИПВ  (емкости 2шт по 10м3) | | исправен |  |  |  |  |  | |